Практичне заняття № 1

Тема: Ознайомлення з типовим метеорологічним майданчиком, розташуванням приладів і установок на ньому. Підготовка книжок для метеоспостережень.

Мета: вивчити устрій метеомайданчика, вимоги до його складу і догляду, схему розташування приладів і установок на ньому, програму роботи станції, ознайомитися з розташуванням метеостанцій в Луганській області (по карті)

Приладдя: схема типового метеомайданчика, програма роботи метеорологічної станції, карта Луганської області, бланк книжки КМ-1.

Методичні рекомендації щодо виконання роботи

1. Усі метеорологічні спостереження здійснюють на метеорологічних станціях, розташованих в кутах умовної сітки з шириною осередку 60-80км з урахуванням рельєфу і державних кордонів. Якщо вимоги до вибору місця розташування метеостанції, ступеня її оснащеності якісними і сучасними приладами, підбору кадрів виконуються в належному порядку, то якість і своєчасність прогнозів погоди будуть високими.

Завдання №1.

- Перемалювати карту Луганській області.

- Позначити населені пункти, в яких розташовані метеорологічні станції області.

- Зробити висновок про те, чи достатня кількість станцій в Луганській області і як від цього залежать прогнози погоди.

2.	До складу метеорологічної станції обов'язково входить метеорологічний майданчик, який	 має стандартні розміри. Усі прилади і установки розміщуються на ньому у відповідному порядку, переміщення до них проводитися по спеціальних доріжках. Метеомайданчик має огорожу, яка орієнтована відносно сторін світу, рослинний покрив природний висотою до
20см.

Завдання №2.

1. Замалювати в умовному масштабі з урахуванням орієнтування на північ план стандартного метеорологічного майданчика. Розшифрувати позначення приладів і установок.

3.	Метеорологічні спостереження здійснюють у встановлений час 8 разів на добу по грінвічському часу: 00,03,06,09,12,15,18,21 ч. Крім цього, строго дотримується порядок здійснення спостережень за метеорологічними величинами і явищами, який  є обовязковим для всіх метеостанцій України.

Завдання №3.

- Переписати типовий порядок виробництва метеорологічних спостережень.

- Оформити для подальших робіт основну книжку для запису метеорологічних спостережень КМ-1.

- Дати відповіді на контрольні питання:

- Які вимоги пред'являються до вибору місця розташування метеомайданчика?

- У який колір і чому пофарбовані огорожа майданчика, стійки і підставки для приладів?

- У якій частині метеомайданчика встановлені найвищі прилади? Чому?